沈阳市高品质住宅评价导则（试行）

沈阳市城乡建设局

2026年3月

前 言

为促进沈阳市房地产市场平稳健康发展，引导住宅品质改善提升，着眼于解决当前住宅在安全性、功能性、舒适性等方面存在的普遍性痛点、堵点问题，从安全耐久、宜居便利、健康舒适、绿色低碳、智慧科技、创新与提高六个方面提出可感可触的“高品质住宅”建设标准，引导开发建设主体转变理念，关注全龄友好需求，推广绿色低碳、数字智能等先进技术，推动沈阳市住宅建设从满足基本功能向追求高品质、长寿命、可持续方向转型升级。

依据沈建发〔2025〕20号文件《沈阳市高品质住宅开发建设实施方案（2025—2027）》和辽住建〔2026〕2号《关于支持“好房子”建设的若干措施》，沈阳市城乡建设局组织编制了《沈阳市高品住宅评价导则（试行）》（以下简称导则）。

本《导则》共分九部分：1总则，2术语，3基本规定，4安全耐久，5宜居便利，6健康舒适，7绿色低碳，8智慧科技，9创新与提高。本《导则》由沈阳市城乡建设局负责管理，由沈阳建筑大学负责技术内容的解释。本导则的某些内容可能涉及专利，发布机构不承担识别专利的责任。在执行过程中如有意见或建议，请反馈至沈阳市城乡建设局科技设计处（邮箱账号：）。

主 管 单 位：沈阳市城乡建设局

主 编 单 位：沈阳建筑大学

参 编 单 位：沈阳市绿色建筑协会

中国建筑东北设计研究院有限公司

辽宁省建设科学研究院有限责任公司

中国建筑第二工程局有限公司

沈阳万科企业有限公司

辽宁理工职业大学

亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

主要起草人：刘海成 王建超 雷云霞 孙丽 乔博 张春光 侯微 武凯华 畅春玲 郑旭 李闯 张春巍 司金龙 王冰 徐文龙 庞博

目录

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

3.1 一般规定	3

3.2 评价与等级划分	4

4 安全耐久	6

4.1 建筑本体安全耐久	6

4.2 使用和应急安全	8

5 宜居便利	10

5.1 环境宜居	10

5.2 空间宜居	11

5.3 性能宜居	13

5.4 生活便利	14

6 健康舒适	16

6.1 生态健康	16

6.2 室内空气环境	17

6.3 室内声环境	17

6.4 水质健康	18

6.5 光照	19

6.6 卫生防疫	19

7 绿色低碳	21

7.1 绿色建造方式	21

7.2 节能与资源利用	23

7.3 垃圾分类与回收	24

7.4 空间复合利用	25

8 智慧科技	26

8.1 智慧设施	26

8.2 智慧安防	27

8.3 智慧服务	28

9 创新与提高	29

附录1 高品质住宅自评价报告	31

附录2 高品质住宅自评价评分表	34

附录3 高品质住宅建设承诺书	37

1 总则

1.0.1 为贯彻落实安全耐久、宜居便利、健康舒适、绿色低碳、智慧科技的高品质住宅核心理念，更好地满足人民群众对美好居住生活的需求，促进房地产业高质量发展，结合沈阳市地方实践，特制定本导则。

1.0.2 本导则适用于沈阳市城镇新建高品质住宅项目评价。新建保障性住房、安置房、人才公寓等其他住宅可参照执行。

1.0.3 高品质住宅评价以单栋或住宅组群为对象，凡涉及住区系统性、整体性的指标，应基于所属住区的总体情况，根据本导则的指标体系选择适用的指标进行测评。

1.0.4 高品质住宅建设全过程应符合国家和地方现行政策、法规以及有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 高品质住宅 high-quality housing

立足新时代住房高质量发展和人民群众对居住品质升级的需求，在安全与质量、功能与空间、舒适与健康、绿色与低碳、交通与配套、智慧与便捷、运维等方面有较大品质提升的住房。

2.0.2 装配式内装修 assembly decoration

采用以干式工法为主，将工厂化生产的内装部品部件在现场进行施工安装的装修建造方式。

2.0.3 智能建造 intelligent construction

新一代信息技术与工业化建造技术深度融合形成的人机协同建造方式。

2.0.4 智慧设施 smart facilities

基于物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，集成感知、互联互通、智能管理等功能的小区基础设施。

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 高品质住宅建设应充分考虑项目的经济性和技术适宜性，选用适候性和适地性技术，兼顾地域生态、社会、经济、人文和建成环境、风貌等要素特征。建设过程应推进新材料、新技术、新工艺、新产品的应用，推动行业转型升级。

3.1.2 高品质住宅应以新建住宅单体或住宅组群作为评价对象。对涉及的公共性、整体性的环境与资源指标，应基于其所属的住宅小区项目总体指标进行评价。

3.1.3 高品质住宅评价应在施工图设计完成且取得施工图设计审查合格证，内装修、景观、智慧园区等相关设计完成后进行设计阶段评价；在工程竣工验收合格达到入住标准后，进行竣工验收阶段评价；竣工备案已满一年且入住率不低于60%后，进行运维阶段评价；并应按阶段取得相应评价报告。

3.1.4 申请评价方应对建设全过程（包括设计、竣工验收、运维各阶段）进行统筹控制，申请评价时应提交相应分析、测试报告、自评价报告和相关文件。在施工图设计阶段应形成高品质住宅设计专篇，竣工交付时提供高品质住宅使用说明书。评价方应对以上材料进行审查，并根据需要进行现场踏勘，出具评价报告，确定等级并出具评价结论。

3.2 评价与等级划分

3.2.1 高品质住宅评价划分为一星级、二星级共两个等级。高品质住宅评价等级评价指标体系由安全耐久（Q1）、宜居便利（Q2）、健康舒适（Q3）、绿色低碳（Q4）、智慧科技（Q5）五类评价指标组成。评价统一设置提高与创新项（Q6）（加分项）。各项指标权重系数见表3.2.1

表3.2.1各项指标权重系数及最低得分要求

| 权重 分值 | 安全耐久Q1 | 宜居便利Q2 | 健康舒适Q3 | 绿色低碳Q4 | 智慧科技Q5 | 提高与创新Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重系数βi | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |

3.2.2 安全耐久、宜居便利、健康舒适、绿色低碳、智慧科技的五类评价指标各设有多个分项指标，每个分项评价指标均包括控制项、提升项。控制项评定结果为达标或不达标，有一项不达标得0分，控制项全部达标得40分；提升项评定结果为分值，提升项满分为60分；二者得分之和为Qi（i=1~5）最后得分。Q6提高与创新项评定结果为分值，满分为120分。

3.2.3 高品质住宅评价各一级指标得分Qi（i=1~5）按照百分计算，Q6按实际得分计算，为额外加分项，评价项目总得分Q=βiQi。

【条文说明】3.2.2、3.2.3：Qi（i=1~5）一级指标得分计算中，控制项得分为0或40；提升项满分为60分；Qi（i=1~5）满分为100分，Q6满分为120分。Q1、Q3、Q5提升项满分为60分，可按照提升项实际得分与控制项得分相加计算分数；Q2、Q4提升项满分为100分，提升项实际得分乘以0.6作为提升项计算分数，再与控制项得分相加作为计算分数；

3.2.4 高品质住宅评价在满足各项一级控制项（达标）基础上，按照评价项目总得分划分为一星级、二星级。高品质住宅分阶段评价和得分要求详见表 3.2.4。

表3.2.4分类评价总评价分值要求

| 评价等级 | 得分要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计阶段评价 | 竣工验收阶段评价 | 运维阶段评价 |  |
| 一星级 | 80 |  |  | 所有控制项达标 |
| 二星级 | 85 |  |  | 所有控制项达标 |

【条文说明】在施工图设计阶段评价，装饰、景观、智能化等设计完成项目按照设计资料评分，关于施工建造部分开发单位通过在申报材料中承诺获得评分；在竣工验收阶段，除有关运维部分的开发单位通过在申报材料中承诺获得评分，其它得分项进行实际计算分数进行评价。运维阶段评价，所有得分项进行实际计算分数进行终评价。

3.2.5 高品质住宅评价各阶段评价均应满足表3.2.5的相关规定。

表3.2.5各评价阶段评价方法与规定

| 评价阶段 | 实施阶段 | 评价方法及规定 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段评价 | 施工图设计阶段（取得施工图设计审查合格证，内装修、景观、智慧园区等相关设计完成） | 提供《高品质住宅自评价报告》（详见附录1），《高品质住宅自评价评分表》（详见附录2）和《高品质住宅建设承诺书》（详见附录3），以及计算书、具体措施、说明等相关材料。 |
| 竣工验收阶段评价 | 竣工验收阶段（项目竣工，达到交付入住标准） | 提供《高品质住宅自评价报告》和《高品质住宅自评价评分表》，以及计算书、具体措施、说明等相关材料。 |
| 运维阶段评价 | 运维阶段（竣工备案已满一年且入住率不低于60%） | 提供《高品质住宅自评价报告》、《高品质住宅自评价评分表》和《高品质住宅使用说明书》，相关实测记录等资料和证明材料。 |

4 安全耐久

4.1 建筑本体安全耐久

I控制项

4.1.1 建筑主体结构和地基基础应满足承载力、变形、稳定性和建筑使用功能的要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

【条文说明】4.1.1：结构和地基础满足承载力、变形、稳定性和建筑使用功能，围护系统应满足安全和耐久性，尤其是建筑外墙保温，建筑外保温脱落事件应引起足够重视。

4.1.2 住宅剪力墙的厚度不应小于200mm，剪力墙的水平及竖向分布筋的配筋率均不应小于0.25%，间距均不应大于200mm。

4.1.3 地下室结构顶板不应采用无梁楼盖，楼板应双层双向通长配筋。

【条文说明】4.1.3：地下车库顶板采用无梁楼盖时结构冗余度差，国内安全事故多发，北京、山东、江苏、江西等地发生多起无梁楼盖坍塌事件，所在地住建局已发文禁止采用。

4.1.4 地下室抗浮计算时，抗浮水位取历史最高水位和地下室设计实际可能产生最不利水位的高值，且不低于勘察期间稳定水位加2m的标高。

【条文说明】4.1.4：沈阳市出现多起地下车库按照勘察水位进行抗浮设计，造成地下室防水板隆起变形，后期只能采用引流处理，造成地下车库长年潮湿。

4.1.5 地面首层阳台、出入口平台及踏步等构件应支承于主体结构上，不应利用软土或压实填土作为持力层。

【条文说明】4.1.5：出入口台阶、平台，由于回填土不密实导致台阶、平台下沉，开裂。

4.1.6 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池装饰构件等外部设施和构件应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。与建筑围护结构衔接处应做好防水措施。

4.1.7 外窗安装牢固可靠，窗台内外高低差、洞口企口、窗边塞缝、门窗安装等相关构造措施满足防渗要求。

4.1.8 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

4.1.9 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

4.1.10 住宅外墙及高于2.0m的景观墙不应采用湿贴石材的施工工艺；住宅公共区域内墙高度超过3.0m时，不应采用湿贴石材或玻化砖的施工工艺，宜采用干挂石材或涂料做法。

II提升项

4.1.11 提升主体结构抗震性能和结构安全储备，按下列规则评分并累计：

1 采用性能化设计或减震、隔震措施，得5分；

2 结构体形及其构件布置均满足抗震规则性要求，得2分；

3 结构的主要抗震构件采用高于现行国家标准的抗震设防目标，得3分；

4 结构设计楼屋面等效均布活荷载、风荷载、雪荷载取值宜在现行国家标准有关规定的基础上增加10%，分别得1分；最高得2分；

5 阳台、露台等悬挑区域结构构件设计时，活荷载标准值取不小于3.5kN/m²，得2分；

6 建筑基础底标高低于抗浮水位，采用抗浮板法进行抗浮设计时，基础底板厚度不小于400mm，且每层每个方向配筋率不小于0.2%，得2分；

7 地下室外墙厚度不小于300mm，单侧水平分布钢筋的配筋率不小于0.25％，得3分；

8 钢筋混凝土结构住宅不设置转角窗，得2分；

4.1.12 结构设计采用大开间结构体系，适应建筑使用功能‌空间的灵活性与可变性，可变区域非固定隔墙的楼面活荷载的附加值不小于1.50kN/m²，得5分。

4.1.13 主体结构材料选用高强混凝土、高强钢筋（不低于HRB500级）、高耐久性混凝土、耐候结构钢、耐候型防腐涂料等材料，选用其中2项及以上，得2分。

4.1.14 住宅采用燃烧性能等级为A级的保温材料及装饰材料或整体达到A级的保温装饰一体化材料，得3分。

4.1.15 混凝土结构耐久性设计按70年设计的得2分，按100年设计的得5分。

4.1.16 提高地下室防水性能，按下列规则评分并累计：

1 地下室整体采用防排结合的防水方案，得2分；

2 底板、侧墙、顶板采用可提高结构自防水能力的高性能混凝土材料，且抗渗等级提高一级的，得2分。

4.2 使用和应急安全

I控制项

4.2.1 提升住宅安全用电性能，采用智能安全配电箱产品，且具备火灾预防、安全用电和智能监控、远程预警功能。

4.2.2 住房地面采用防滑铺装，厨房、浴室、卫生间、阳台等有水房间地面，其防滑等级不低于Bd（干态）、Bw（湿态）级，室内外活动场所达到 Ad（干态）、Aw（湿态）级。

4.2.3 住宅周边采取防坠物措施保障人员活动区域安全，并满足以下要求：

1 设置宽度不小于1.5m的绿化隔离带或风雨连廊；

2 住宅出入口上方结合遮阳、遮风雨需求，设置防坠落雨篷等防护措施。

4.2.4 住区采用合理有效的防涝措施，并满足以下要求：

1 地下车库出入口坡道在坡顶、坡底各设置一道截水沟，在坡顶设置反坡措施及防洪板等防雨水倒灌设施；

2 架空层等住区公共空间地面应排水通畅，适配住区日常通行、休闲活动及极端天气下的防洪排涝需求。

4.2.5 小区进行人、非机动车、机动车分流设计，并满足以下要求：

1 机动车直接从小区出入口进入地下车库；

2 住区设功能性次出入口，服务于物流、快递、垃圾收集及其他货物运输流线；

3 机动车与非机动车道路不应穿越室外活动场地，老年人、儿童活动场所不应紧邻机动车道设置。

4.2.6 小区所有出入口及公共活动空间部署视频监控设备，视频图像存储时间不小于30天。

II提升项

4.2.7 住宅单元门或电梯配置电动自行车监控报警装置，并与电梯运行联动，避免电动自行车进入住宅楼层，得1分。

4.2.8 小区配电用房设于地上，避免极端天气水浸，得2分。

4.2.9 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，设置为Aw级，得3分。

4.2.10 提升住区室外活动场所安全性能，增设住区安全设施，满足2项可得分，最高得分值5分，按下列规则评分并累计：

1 住区活动场地和健身步道选用EPDM 橡胶、彩色陶粒等柔软材料，得2分；

2 住区活动场地设置安装坚固、形状易于抓握的扶手或安全抓杆，得1分；

3 住区健身步道宽度不小于1.3m，满足双向行人错峰并行需求，得2分；

4 步道设置各类安全标识，交叉路口设安全提示，得1分；

4.2.11 住宅设置多类型逃生、应急措施，满足应急救援需求，按下列规则评分并累计：

1 住宅每层公共区域配置有安全防护警示和引导标识系统的，张贴紧急疏散线路图，得2分；

2 在阳台、前室等位置设置逃生缓降器、逃生绳等应急逃生设施，得2分；

3 在小区主要人行出入口、养老服务中心、每栋住宅楼的首层公共区域配置紧急医疗救援设施（心肺复苏设备、紧急药品），且安装醒目、方面取用，得2分；

4 住宅每层公共位置配置灭火器、过滤式自救呼吸器、防毒面具、救援哨、手电筒等应急设备，得2分；

5 宜居便利

5.1 环境宜居

I控制项

5.1.1 住宅小区主要出入口应预留足够的缓冲集散场地，便于小区平急两用及各种流线的组织及分隔。

5.1.2 住宅小区应采用人车合理分流的交通组织方式。搬家、急救等车辆应可到达每个单元出入口。

5.1.3 场地竖向应高于周边市政道路标高，满足防洪排涝的要求。竖向设计应结合海绵城市建设相关要求，有利于雨水径流的控制和雨水的资源化利用，场地地面排水设计坡度不应小于0.3%；且不应大于4%。

【条文说明】考虑防洪排涝要求，小区整体地面标高宜高于市政道路不小于1.2m，即使在夏季短期暴雨不会造成小区内严重积水。《城市居住区规划设计标准》严寒地区机动车道最大坡度要求为5%，人行道路纵坡不应大于4%，地面排水坡度不应小于0.3%有利于排水。

5.1.4 建筑室内外公共区域、主要出入口、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

5.1.5 合理布置垃圾分类收集设施和环卫清运系统，小型生活垃圾分类收集站点与住宅外墙（外窗）的间距不应小于8m。中型转运站与住宅外墙（外窗）的间距不应小于15米。住宅单元的地上、地下出入口附近应设置垃圾收集点。

5.1.6 小区内水泵房、换热站等设备用房布置在地下室时，在水平向应与住宅外轮廓距离不应小于6.0m，并采取相应隔声降噪措施。

【条文说明】5.1.6：住宅小区的换热站一般设置在地下室，宜设置在社区、物业等配套用房地下室，以免噪音扰民投诉。当无法设置在社区、物业等公共配套用房轮廓下时，宜选在商业建筑轮廓下的地下室，距离住宅距离不应小于6.0m。

5.1.7 非机动车、电动自行车停车棚应位置合理，方便出行，充电设施安装到位，并设置计量装置。

5.1.8 小区所有硬质铺装场地应结合海绵城市设计要求，高效排水渗水，且应铺装防滑材料。

II提升项

5.1.9 小区人行主入口附近宜设置封闭型公共入户大堂，并具备物业前台、公共会客、公共卫生间功能，每项可得1分，最高3分。

5.1.10 主要出入口处配置有监控设施的快递送达和存放点；设置人工快递驿站、智能快递箱、智慧购物柜，每项可得1分，最高3分。

5.1.11 小区内合理设置景观风雨连廊，将入户大堂、小区内广场、游园、住宅架空层等公共空间相互连接，连通住宅单元比例不小于50%，得3分；连通全部住宅单元，得5分。

5.1.12 小区设置满足全龄段的健身、娱乐场地，场地内设置健身器材、座椅、阅报栏等设施，得１分；设置幼儿、儿童活动场地得1分；设置老人康养活动功能空间及活动场地（健身，棋牌，娱乐等），便于老人健身、娱乐交流活动，得1分。

5.1.13 小区景观设计结合海绵城市要求，按下列规则分别评分并累计：

１ 小区下凹式绿地、雨水花园、水系等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到20％，得2分；

２ 通过路缘石开口、坡向控制、接管引流等形式，将不透水路面雨水引入下沉式绿地和水体，场地内40%以上不透水路面雨水通过源头设施收集，得2分。

5.2 空间宜居

I控制项

5.2.1 合理设置地上空间的层高和净高，且满足以下要求：

1 住宅首层入户大堂及作为居民公共活动空间的架空层，净高不应低于3.6m；

2 住宅标准层层高不应低于3.0m。

【条文说明】5.2.1：首层大堂及架空层作为住区的核心公共空间，除承担交通与交往功能外，还可兼容健身、休闲等多用途活动。若净高达3.6m，可满足家庭羽毛球等活动的空间需求。

5.2.2 满足车辆安全停放和居民搬运需求，地下室主行车区净高不小于2.4m，停车区净高不小于2.2m。

【条文说明】5.2.2：《车库建筑设计规范》JGJ100规定微型车、小型车最小净高2.2m，地下室主行车区净高不小于2.4以便小型搬运车辆的出入。2.40m为行业优化标准，作为品质提升与避免车辆净高纠纷的有效措施。

5.2.3 四层及以上的住宅每个单元应至少设置1部可容纳担架的电梯。

5.2.4 住宅套内至少有1个起居室或卧室，与餐厅、厨房和卫生间的高差满足无障碍通行要求。

5.2.5 厨房、卫生间应集成配置柜体和厨卫设施，预留洗碗机、净水器、热水器等设备设施的安装条件。

II得分项

5.2.6 提升居住空间的高度舒适性，按下列规则评分并累计：

1 住宅标准层层高不小于3.0m，得1分；不小于3.1m，得2分；不小于3.2m，得3分；不小于3.3m，得4分；

2 作为公共活动空间的首层架空空间净高不小于3.8m，得2分；

3 地下室车道坡道出入口至少一个净高不小于2.8m，及主行车区净高不小于2.4m，得2分；

4地下车库主通行车道宽度不少于6.0m，得2分；

5 住宅地上、地下单元入口应设大堂，使用面积不应小于15m²（含走道），净高不低于3.8m，得2分。

【条文说明】5.2.6：1采用管道式新风系统及户式中央空调系统时需要较高的室内净高，适当提高层高也有利于管线水平布置，应对未来空间灵活变化。

3净高2.8m满足大多数搬家车辆通行高度，方便搬家车辆进入；

5.2.7 提升居住空间的尺度与布局，按下列规则评分并累计：

1 厅房空间可联通变化或采用大跨度结构布局，得2分；

2 起居室（厅）短边净宽度不小于3.60m，且设有长度不小于 3.60m的连续墙面，得2分；

3 沿主要朝向外墙设置封闭阳台，长度不宜小于该侧最大房间的开间尺寸，生活阳台设在起居厅或卧室外，净宽不小于1.50m，得1分；净宽不小于1.80m，得2分；

4 独立入户玄关的净宽不小于1.30m，安装玄关柜位置深度不小于600mm，入户门边放玄关柜一侧至少预留400mm 门垛，得1分；

5 在入口玄关设置储藏柜，且不影响走道净宽要求，得1分；当套内使用面积大于100m2时，设置不小于5m2的独立储藏空间，得3分；

6 住宅入户门门洞高度不低于2.3m；当宽度不低于1.2m，得1分；当宽度不低于1.3m，得2分。
5.2.8 住宅厨房使用面积，小于90m²户型，厨房面积不应小于4.5m²；90~140m²户型，厨房面积不应小于6.0m²；140m²以上户型，厨房面积不应小于8.0m²。厨房合理布局，厨房操作台总长度不应小于2.7m，按下列规则评分并累计：

1满足以上面积要求，得1分；

2 预留不少于8个插座，得1分；

3 厨房内走道净宽大于0.9m，得1分。

5.2.9 每个户型设两处卫生间时至少1个卫生间具备自然采光通风条件，不满足时该项得0分。当套型内仅设1个卫生间时，应采用干湿分离式布置形式。卫生间合理布局，按下列规则评分并累计：

1 盥洗区结合阳台设置家政专属空间，并预留不少于3个插座，得1分；

2 洗手台台面宽度不小于0.9m，预留不少于2个插座，得1分；

3 马桶侧墙预留电源插座和紧急救助呼叫按钮，得1分。

5.2.10 合理设置梯户比，高层住宅配置不少于2台电梯，按以下规则得分：

1 每台电梯服务不多于30户，得2分；

2 每台电梯服务不多于20户，得3分。

5.2.11 全域全龄友好设计，适老化预留，满足2项可得分，按下列规则评分并累计：

1 首层主要入口采用平坡过渡，坡度不大于3%，得2分；

2 套内地坪“零高差”，起居室、厨房和阳台相互联通，形成空间回路，得2分；

3 户门、厨房门、不少于一个卫生间门和家具之间通行净宽不小于0.90m，在玄关处、户内外走道设置感应式照明，得2分；

4 不少于1个卫生间外预留1.5mX1.5m轮椅回转空间，得2分；

5 卧室设置居家康养设备隔墙，得2分；

6 居住区设有一处老年人活动空间、一处儿童活动空间，且活动场地附近首层设公共卫生间，并设有无障碍厕位、洗手盆，得2分。

【条文说明】5.2.11：5适老设计中居家康养设备，根据老人健康状况、护理需求分为基础保障类、康复训练类、智能监测类、适老辅助类四大类。卧室的基础保障类设施需配备：可调节护理床（带护栏、升降功能）、床边扶手、夜灯、防滑地垫或地面；针对行动不便、视力听力障碍人群需配备提升生活便捷性，如感应夜灯、全屋恒温系统、除湿机、空气净化器、智能窗帘（语音控制）等适老辅助类设施；针对于术后恢复、慢性病康复人群，卧室需考虑物理治疗和呼吸康复训练类设备。因此，在隔墙应配备设有可接入或者可升级接入以上各类设备接口的设备带，宜包括床头呼叫系统按钮、氧气接口、智能监控系统接口等。

6应为老年人、儿童、残疾人的生活和社会活动提供便利的条件和场所。

5.3 性能宜居

II得分项

5.3.1 采用有利于空间灵活分隔和多种格局改造的大开间结构体系，非承重隔墙选用便于二次改造且隔声效果良好的轻质隔墙，得5分。

5.3.2 起居室、餐厅、卧室等主要使用空间无外露的梁、柱等结构构件，得2分。

5.3.3 起居室、餐厅、卧室等主要房间楼板厚度满足不小于短跨的1/30，且厚度不小于130mm，得2分。

5.3.4 卧室、起居室及具备卧室条件的房间，刚性构造层与墙面交接处设置阻断撞击声经墙体竖向传递的隔声材料，得1分；楼面整体设置隔声构造层，得2分。

5.3.5 采用管线与结构体分离的建造方式：比例不低于30%，得3分；比例不低于50%，得5分。

5.4 生活便利

I控制项

5.4.1 小区地下停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件。

5.4.2 服务小区的各类生活服务设施应在主出入口或主轴位置适当集中布置，宜预留配套服务设施弹性空间。

II得分项

5.4.3 小区与公共交通站点联系便捷，并按下列规则分别评分：

1 小区出入口步行距离不超过800m区域设有不少于2条线路的公共交通站点，得2分；

2 小区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得3分。

5.4.4 提供便利的卫生医疗服务，并按下列规则分别评分并累计：

1 小区出入口到达卫生服务中心（社区医院）的步行距离不大于1000m，得1分；

2小区出入口到达综合性医院的距离不大于1500m，得 1 分；

3小区出入口到达三级甲等综合性医院不大于3000m，得 1 分；

5.4.5 小区出入口到达老年人日间照料设施（托老所）的步行距离不超过300m，或小区出入口到达老年养护院的步行距离不超过1000m，或小区内设置有养老服务设施（营业），得1分。

5.4.6 小区出入口到菜市场或生鲜超市的步行距离不超过500m，得1分。

5.4.7 小区出入口到达口袋公园等街头绿地的步行距离不超过300m，或到达社区公园的步行距离不超过500m，或到达专类公园、综合公园的步行距离不超过1000m，得1分。

5.4.8 小区周围设置多种社区服务设施，注重社区文化活动开展，并按下列规则分别评分并累计：

1 小区出入口到达文化活动站的步行距离不超过 500m，或到达文化活动中心（含青少年活动中心、老年活动中心等）的步行距离不超过 1000m，得1分。

2 小区出入口到达社区综合服务站的步行距离不超过300m，或到达社区服务中心、街道办事处的步行距离不超过800m，得1分。

5.4.9 在满足规划条件及相关配置标准规定的前提下，利用地下空间、架空层或其他功能区域增设业主食堂、超市、业主会所、图书馆、棋牌室、老年人活动站、健身中心等小区公益性服务设施，每一项得1分，最高5分。

5.4.10 小区出入口步行距离不超过500m内设有电动汽车公共充电设施，或小区周边用地范围内设置满足住户使用需求的公共充电桩，得2分。

【条文说明】5.4.10小区周边商业门前或市政公共空间设置快速充电桩,可方便小区访客、商业购物客户给电动汽车充电。

6 健康舒适

6.1 生态健康

I控制项

6.1.1 小区内植物应乔、灌、草多层级搭配，注重季相和叶色变化，绿化布局应注重环境的均好性。合理设置日照充足的集中绿地，乔木、灌木覆盖面积占绿化面积比不应小于50%。

6.1.2 地下空间的顶面绿化，乔木种植区覆土深度不应小于1.50m。

6.1.3 出地面通风采光井、人防楼梯间、垃圾房、配电房等附属建筑物，应避开主要景观区域，采用绿植或结合景观构筑物小品一体化设计等方式进行遮蔽处理。

6.1.4 市政管线室外检查井不应设置在主要人行、车行通道上，应设置在靠近道路的绿地内。确因条件受限，应采取满足踩踏安全的装饰性井盖进行美化处理。

II得分项

6.1.5 绿地率在满足规划控制指标要求的基础上，增加3%得2分；增加5%，得4分。

【条文说明】6.1.5，比如规划要求绿地率35%，实际绿地率为38%得2分，实际绿地率为40%得4分，实际绿地率为39%得3分。

6.1.6 透水铺装面积占小区硬质铺装面积的30%及以上，得2分。

6.1.7 结合建筑立面配置垂直绿化、屋顶绿化等立体绿化系统；得2分。

6.1.8 对交通干道的噪声采取设置声屏障或利用景观绿化带等降噪措施，得2分。

6.1.9 植物选择兼顾对采光、视野影响和调节微气候、降低热岛效应的功能，按下列规则评分并累计：

1 临近建筑区域选用小乔木或灌木，得1分；

2 活动区域选用冠大荫浓树种，步行道遮荫率不低于80%‌‌，住区室外活动场地设有遮阴措施的面积比例不低于50%，得3分；

3 园林绿化选用兼具观赏价值和驱蚊效果植物，得1分。

6.2 室内空气环境

I控制项

6.2.1 住宅公共空间中的首层、地下室的电梯厅应设置自然或机械通风。地下车库应采用机械通风系统。

6.2.2 全屋预留独立新风系统安装条件；户型面积大于140m2宜采用全屋中央空调。

II得分项

6.2.3 提升住宅公共空间空气环境性能，按下列规则评分并累计：

1 首层大堂、电梯厅、公共走道等主要公共空间自然通风，得1分；

2 地下室机动车停车库设置CO浓度传感器联动控制风机启停，并通过风机联动控制地下车库通风量，得2分。
【条文说明】6.2.3为保证地下室的空气质量和进行湿度控制，在6.2.3控制项的基础上细化首层、地下室采用不同的具体通风措施得分要求。

6.2.4 提升套内空气环境性能，按下列规则评分并累计：

1 通过公共走廊、入户花园等措施实现套内双向对流通风，得1分；

2 住宅全屋采用中央空调，得2分；

3 独立新风系统具有新风净化功能，得1分；具有可自动开启不降温加湿功能，得2分；

4 采用辐射式空调系统，得4分。

6.3 室内声环境

I控制项

6.3.1 小区临近交通干道等噪声源时，应充分利用建筑布局、坡地绿化或隔声设施等。

6.3.2 外门窗隔声性能满足以下规定：

1 卧室、起居室外门窗隔声性能指标临街不应低于35dB、非临街不应低于30dB。

2 临近噪声源区域房间主要阳台及窗户避免直面城市交通干道及其他噪声源较大的方位，外窗隔声性能不宜低于37dB。

6.3.3 分户楼板、墙隔声满足以下规定：

1 分户层间楼板厚度（除厨房、卫生间外）不应小于120mm，且满足空气声隔声性能，即计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT,w+C）不小于50dB；采用减振垫、隔声涂料等刚弹结合的隔声构造，且满足计权标准化撞击声压级（LnT,w）不大于65dB；

2 分户墙DnT,w+C不小于50dB；

3 与住宅相邻的振动设备机房均采用浮筑楼板、隔声天花、隔声涂料等隔声措施；

4 管道穿越层间楼板处采用防火、隔声材料封堵。

【条文说明】6.3.3

1 当采用装配式建筑建造时，叠合楼板厚度一般不小于130mm，可一定程度地提高楼板的空气隔声性能。2分户墙建议采用混凝土墙体或实心砌块，厚度不小于200mm。

6.3.4 贴邻电梯井道的起居室隔墙设置隔声构造措施。

II得分项

6.3.5 提升套内外门窗隔声性能指标计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr），按以下规则得分并累计：
    1 非临街不低于32dB，得2分，非临街不低于35dB，得4分；

2 临街不低于37dB，得2分；临街不低于40dB，得4分。

6.3.6 提高楼板隔声性能，按以下规则得分并累计：

1 卧室分户层间楼板构造的计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和（DnT,w+C）不小于55dB，且计权标准化撞击声压级不大于60dB，得3分；

2 DnT,w+C不小于60dB，且计权标准化撞击声压级不大于55dB，得6分。
6.3.7 降低排水管道及动力设备噪声，按以下规则得分并累计：

1 室内生活排水立管采用低噪声管材和隔声措施，得1分；

2 强电局维、自维配电间设置在住宅投影范围外，得3分。

6.4 水质健康

II得分项

6.4.1 厨房安装净水系统，得1分；全屋安装净水系统得4分。

【条文说明】6.4.1厨房、卫生间、餐厅、客厅均安装净水系统得4分，两个功能空间安装得2分，三个功能空间安装得3分。

6.4.2 卫生间淋浴器设置带有温度显示功能的恒温混水阀，得1分。

6.4.3 卫生间应采用同层排水技术，得1分。

6.5 光照

II得分项

6.5.1 每套住宅均主要朝向居住空间日照，按以下规则得分：

1 均满足大寒日2小时日照标准，得5分；

2 至少两个居室均满足大寒日2小时日照标准，其余满足1小时日照标准，得3分；

3 居室数量不大于2个时，至少一个居室均满足大寒日2小时日照标准，得2分；

6.5.2 提升公共空间采光性能，按下列规则评分并累计：

1 首层大堂、电梯厅、公共走道等主要公共空间自然采光，得1分；

2 地下一层机动车停车库通过采光天井、光导管、下沉花园等措施实现自然采光。平均采光系数不小于0.5%，采光面积达本层车库面积10%，得2分。

6.5.3 车库车道处照度标准值不小于75 lx，停车位不小于50 lx，得2分。

6.5.4 住房卧室至卫生间的过道设置具有感应开关的夜间照明设施，得1分。

6.6 卫生防疫

I控制项

6.6.1 厨厕采用防臭气、防串味措施，且满足以下要求：

1 排水器具和地漏均设有存水弯，水封深度不小于50mm，且排水地漏具有防返溢及防干涸功能。
    2 厨房排烟井设置防回流阀，出屋面烟道设置负压风帽，防止串味和倒灌。

6.6.2 采用防霉卫生材料，且满足以下要求：

1 住宅墙体、顶棚采用防潮、防霉、自洁的腻子、涂料等材料；

2 生活水箱管材应采用不锈钢材料。

II得分项

6.6.3 提升套内空气气味品质，按下列规则评分并累计：

1 出屋面烟道设置排风机，得1分；

2 屋面烟道设置气体处理装置，得2分。

6.6.4 提升供水品质，按下列规则评分并累计：

1 分户水表后的生活给水管道表后采用304食品级不锈钢管材，得3分；

2 生活供水采用分格双水箱，得2分。

6.6.5 厨房洗菜池的排水口处安装厨余垃圾处理系统，或预留安装位置和条件，得3分。

【条文说明】6.6.5：厨余垃圾处理系统能将食物垃圾粉碎成颗粒，快速让其随水流排入生活排水管网，可减少厨余垃圾在户内停留时间，抑制细菌增生，提高家庭卫生水平。但厨余垃圾处理系统同时也会带来增加用水量、加大排水管网排水负荷等不利因素。

6.6.6 提升卫生防疫环境品质，按下列规则评分并累计：

1 外窗及阳台门设置一体化金属防护纱网，得2分；

2 采用无气溶胶马桶等卫生器具，水封高度不低于75mm，得1分；

3 卫生间干区及不经常排水的场所采用自动封闭功能地漏，开闭响应时间不大于0.5s，得2分；

4 未设置存水弯和未设置密闭地漏的下水道入口安装防蚊闸，沙井盖采用胶贴密封，得1分；

5 公共区域机械通风设备采用过滤、净化设施，得2分。

7 绿色低碳

7.1 绿色建造方式

I控制项

7.1.1 采用工业化建造方式，提升房屋建造质量。高品质住宅单体应满足装配率不低于50%。

【条文说明】7.1.1依据《沈阳市大力发展装配式建筑工作方案》，装配率不应低于50%，装配式建筑应采用全装修。

7.1.2 高品质住宅应满足不低于绿色建筑基本级的要求。二星级高品质住宅的绿色建筑等级不应低于二星级。

【条文说明】7.1.2：根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378，绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价。

7.1.3 采用绿色建材，绿色建材使用比例应不小于20%。

【条文说明】7.1.3《绿色建筑评价标准》GB/T50378要求，二星级绿色建筑的绿色建材应用比例不应小于20%。

7.1.4 选用利废建材，至少采用一种利废建材，且其占同类建材的用量比例不低于30％。

【条文说明】7.1.4：利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料”，是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。为保证高品质住宅中废弃物使用量达到一定比例，参考《绿色建筑评价标准》7.2.17条第2项关于利废建材的用量及比例，采用一种利废建材并占比30%，在本评价中设为控制项。

II得分项

7.1.5 混凝土结构住宅采用装配式建造技术，按下列规则评分并累计：

1 剪力墙结构中水平构件预制比例不低于70%，且竖向构件预制比例不低于20%，得5分；竖向构件比例不低于35%，得10分；

2 应用预制框架柱，比例不低于35%，得8分；

3 应用混凝土预制外墙挂板，比例不低于80%，得8分；

7.1.6 住宅采用装配式钢结构建造方式，按下列规则评分并累计：

1 楼板、内隔墙板采用预制装配式建造技术，得5分；

2 外墙板采用预制外墙挂板，得5分；

7.1.7 住宅应用智能化建造技术，应用建筑施工机器人种类不少于5种，得3分；应用建筑施工机器人种类不少于8种，得6分：

7.1.8 住宅满足绿色建筑星级标准要求，按下列规则评分：

1 满足绿色建筑一星级标准，得5分；

2 满足绿色建筑二星级标准，得10分；

3 满足绿色建筑三星级标准，得15分。

7.1.9 选用绿色建材，最高得分值5分，按下列规则评分：

1 绿色建材应用比例不低于40%，得2分；

2 绿色建材应用比例不低于50%，得3分；

3 绿色建材应用比例不低于70%，得5分。

【条文说明】7.1.9：

1~3 《绿色建筑评价标准》2024版本，7.2.18 ，参考其50%、70%的等级比例，按本条文分级得分。取得住建部公示的《绿色建材产品认证证书》的建材可计入的绿色建材。

7.1.10 选用利废建材，选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于50％，得3分。

【条文说明】7.1.10

参考《绿色建筑评价标准》7.2.17条第2项关于利废建材的用量及比例，在30%的基础上增加至50%。常见的固废利用包括建筑、园建、景观、市政工程，如基础/地下工程：再生骨料级配砂石用于回填垫层、肥槽回填，再生混凝土用于垫层、后浇带、非承重侧墙，钢渣/矿渣混凝土用于抗渗垫层，比普通混凝土抗渗性更好；景观配套工程：再生透水砖用于小区人行道/广场，再生路缘石、再生混凝土树池围边、再生骨料植草砖用于绿化区等。

7.1.11 住宅建筑采用干法施工为主的装配式全装修，按下列规则评分并累计：

1 工业化内装部品选用占同类部品用量 50%以上，得3分。

2 采用集成式厨房、集成式卫生间等部品，得3分。

3 采用管线与结构体分离，比例不低于50%，得3分。

7.2 节能与资源利用

I控制项

7.2.1 住宅围护结构和透光围护结构的热工性能指标应符合7.2.1-1和7.2.2-2的规定。

表7.2.1-1 严寒C区住宅建筑围护结构热工性能参数限值

| 围护结构部位 | 传热系数K[W/m2·K] |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤3层 | ＞3层 |
| 屋面 | ≤0.19 | ≤0.19 |
| 外墙 | ≤0.285 | ≤0.38 |
| 架空或外挑楼板 | ≤0.285 | ≤0.38 |
| 阳台门下部芯板 | ≤1.14 | ≤1.14 |
| 非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时） | ≤0.43 | ≤0.43 |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板 | ≤1.43 | ≤1.43 |
| 分隔供暖与非供暖空间的户门 | ≤1.43 | ≤1.43 |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙、楼板 | ≤1.43 | ≤1.43 |
| 围护结构部位 | 保温材料层热阻R[(m2·K)/W] |  |
| 周边地面 | ≥1.89 | ≥1.89 |
| 地下室外墙（与土壤接触的外墙） | ≥2.10 | ≥2.10 |

表7.2.1-2 严寒C区住宅建筑透光围护结构热工性能参数限值

| 外窗 | 传热系数K[W/m2·K] |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤3层 | ＞3层 |
| 窗墙面积比≤0.30 | ≤1.44 | ≤1.80 |
| 0.30＜窗墙面积比≤0.45 | ≤1.26 | ≤1.62 |
| 天窗 | ≤1.44 | ≤1.44 |

7.2.2 住宅电梯采用智能控制、变频调速、能量回馈等节能措施。

7.2.3 交付的家电设备、照明灯具、空调、冰箱能效等级标准不低于1级。

【条文说明】7.2.3：交付家电设备及照明灯具能效等级参考《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455、《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB21454、《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》GB30255等现行国家标准，要求不低于2级，结合目前项目实施和设备采购情况，优选1级。

7.2.4 公共区域的照明系统采用分区、定时、感应等节能控制。

【条文说明】7.2.4此为《绿色建筑评价标准》的控制项。

II得分项

7.2.5 住宅达到78%节能标准的，得5分；住宅达到83%节能标准的，得10分。

7.2.6 住宅配置节能节水设施设备，按下列规则评分并累计：

1 空调设备应选用能效等级标准 2 级及以上的产品，得2分；

2 交付的所有家电设备、照明灯具，采用1级能效产品，得2分；

3 住宅公区空间采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得2分；

4 全部卫生器具的水效等级达到2级，得1分；全部卫生器具的水效等级达到1级，得2分；

5 住宅不少于50%户配置可再生能源设备，得3分；

【条文说明】7.2.6

1 夏季空调使用量逐年增加，采用高能效等级设备产品有很好的节能效果。

2 家电设备（包括但不限于冰箱、油烟机、燃气灶、洗衣机、洗碗机、热水器、净水机、电视等）或照明灯具的其中三类及以上产品全部采用1级能效产品，即可得2分。

3 参考《绿色建筑评价标准》第7.2.7-2条，人工照明随天然光照度变化自动调节，不仅可以保证良好的光环境，避免室内产生过高的明暗亮度对比，还能在较大程度上降低照明能耗。

5 可再生能源设备包含但不限于户式空气源热泵机组、户式太阳能热水器等。

7.2.7 绿化灌溉采用节水设备或技术，按下列规则评分并累计：

1 采用喷灌、微喷灌、滴灌等节水灌溉系统，并设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等智能节水控制措施，得2分。

2 绿化灌溉、道路冲洗、室外景观水体补水、洗车用水均应采用雨水回收利用的比例不小于30%，得2分。

7.3 垃圾分类与回收

I控制项

7.3.1 合理设置生活垃圾分类投放点、大件垃圾临时存放点及可回收物收集点，并纳入社区清运管理体系。

7.3.2 住区内生活垃圾分类投放点服务半径不大于100米。

7.3.3 垃圾收集区域设置具备可封闭功能的分类收集容器。

II得分项

7.3.4 垃圾进行分类回收管理且收集点位置布局合理，按下列规则评分并累计。

1 日常生活垃圾按可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分类收集，单独分类和存放大件垃圾、装修垃圾、园林垃圾，得1分；

2 室外收集点布置在小区下风口及边缘，与相邻建筑间的距离不小于 3m，且垃圾桶的设计与景观相融合，得1分。

3 垃圾投放区和垃圾清运区功能分区，实现洁污分离，得1分。

7.3.5 设置独立垃圾房分类回收处理小区垃圾，垃圾分类收集后通过垃圾处理设备进行有效处理，按下列规则评分并累计：

1 垃圾房设置独立排风设施，且具有过滤净化装置并可更换，得2分；

2 垃圾房排水处理后排放，供水管道设置防回流措施，得2分；

3 垃圾房设置负压排风系统和智能化雾化除臭系统和超标报警系统，得2分。

7.4 空间复合利用

II得分项

7.4.1 住宅空间复合利用，按下列规则评分并累计：

1 下沉广场开敞地下空间灵活设置共享客厅、阅览室、活动室等业主室内共享活动空间，得2分。

2 住宅建筑底层架空层内结合入口空间合理布置各楼栋快递暂存、物业信息发布栏等公共服务设施，得2分。

3 结合小区内部空中花园、架空层、屋面花园等设置室外公共活动空间，建设全龄化的文化健康活动设施和公益性服务空间，得2分。

7.4.2 住宅小区附近构建一站式社区综合服务中心（邻里中心），打造“家门口”的生活综合体，得3分。

8 智慧科技

8.1 智慧设施

I控制项

8.1.1 网络应地上、地下全覆盖，有无线网络需求的公共场所无线网络信号覆盖率应达到100%；移动信号应全覆盖，数字电视网络应支撑小区全接入。

8.1.2 户内设置入户多媒体集线箱和智能家居控制箱，并应符合下列规定：

1 入户多媒体集线箱和智能家居控制箱可单独设置，并独立供电；

2 用户可自由选择运营商，且不少于3家；

3 内置智能家居控制网关或预留安装条件；

4 户内布线等级需满足语音、数据、视频等使用需求。

II得分项

8.1.3 公共移动通信信号以下区域覆盖率达到 100%，并应按下列规则分别评分并累计：

1 户外主要活动场所，得2分；

2 大堂、应急通道和消防通道，得2分；

3 电梯轿厢，得2分；

4 地下空间（含地下室和地下停车场），得2分。

8.1.4 建立小区智慧综合运营系统，为业主、物业提供一站式服务；综合运营系统对小区内建筑设备管理系统、建筑智能化系统、智慧物业系统等子系统进行统一接入。建立综合运营系统，且接入不少于2个子系统，得2分。

8.1.5 小区具有智能化服务系统，并应按下列规则分别评分并累计：

1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等 4 种及以上类型服务功能，得2分；

2 具有远程监控功能或具有接入智慧城市（城区、社区）功能，得2分。

8.1.6 智慧家居系统应配置智能中控屏，主要功能应包含光纤到户（电话通信、宽带上网等）、有线电视、无线Wi-Fi、智能门锁、访客对讲、入侵报警、智能照明、智能窗帘、一键求助等，宜包含视频监控、家电监控、多媒体娱乐、环境监测、智能医护等；满足2项得1分，满足4项得2分，满足6项及以上最高得分为3分。

8.2 智慧安防

I控制项

8.2.1 智慧安防系统应符合下列规定：

1 公共区域应设置视频监控设备；老年活动场地、儿童活动场应设置无死角监控；监控数据保留期限应大于30天；

2 小区出入口、住宅单元门应设置门禁系统，实现智能化管理，支持一卡通、指纹识别或人脸识别；

3 小区固定点位设置电子巡更系统；

4 应设置周界摄像机或电子围栏等防护设施。

8.2.2 住宅单元入口、电梯轿厢处应设置智能监测设备，防止电动自行车、液化气罐等易燃易爆品进入，并具备自动报警功能，数据实时上传到物业监控中心。

II得分项

8.2.3 智慧安防系统覆盖小区周界与出入口、小区公共区域、住宅楼和其他室内外重点区域四个主要防护区域，每覆盖1处得1分，最高为4分。

8.2.4 智慧安防设施应包括出入口控制系统、视频监控系统、电子巡查系统、入侵报警系统、停车库（场）管理系统、紧急求助、楼宇对讲系统等组成，每项得0.5 分，最高为6分。

8.2.5 智慧安防系统应实现信息联网，并应按下列规则分别评分并累计：

1 与公安系统平台对接互通，得1分；

2 与能源监测子系统、火灾报警与视频监控联动、火灾报警与公共区域门禁控制系统联动（解锁），满足2项及以上得2分。

8.2.6 智慧安防的视频监控系统，并应按下列规则分别评分并累计：

1 智慧安防视频监控系统采用400万像素及以上，得1分；

2 小区内住宅周边设置高空抛物视频监控系统，得1分；

3 电梯设置智能监测设备，并联动梯控防止电动自行车进入，得1分；

4 小区围墙边界通过红外探测器、震动传感器、电子围栏等设备，检测非法入侵并联动报警，得1分；

8.2.7 车辆出入与停车有自动管理系统，车辆出入口设有自动识别装置，有临停车辆自助缴费系统，得2分。

8.2.8智慧应急保障包括应急值守、突发事件预警、紧急救助报警、应急避难场所指引、应急物资储备、应急指挥调度，满足2项及以上得2分，满足4项及以上得4分。

8.2.9 老年人及儿童活动场地设置应急报警装置及无死角监控，提供有效的安全保障，得 2 分。

8.2.10 住房室内设置家庭安防系统，具备燃气安全、火灾、漏水自动报警功能，具备2项，得1分；具备3项，得2分。

8.2.11 住户有来访对讲和大楼出入口门锁控制装置和智能访客系统，采用具有移动终端识别功能或生物识别功能的门锁控制装置，每户住户配置有智能访客系统，得2分。

8.3 智慧服务

II得分项

8.3.1 智慧服务基于互联网资源提供居民日常生活基本保障和品质提升的一刻钟便民生活圈服务，具有环境管理、文化服务、体育服务、教育服务、卫生服务、法律服务、青少年服务、社区扶助和养老服务、家政服务、物业服务和其他技术发展与创新实现的服务，满足以上要求中2项，得2分；满足4项，得4分；满足6项及以上，得6分。

8.3.2 通过智慧物业系统提供物业管理和服务，得2分。

8.3.3 通过手机APP建立小区信息发布系统，发布实时数据、通知、信息等，方便居民使用，得2分。

8.3.4 公共空间设置空气质量监测系统，并按下列规则分别评分并累计：

1 对住区实时监测温湿度、PM2.5、CO2浓度等空气质量，得2分；

2 通过显示屏实时展示或手机APP实时向住户推送，并提出应对措施或建议，得2分。

9 创新与提高

II得分项

9.1.1 住区利用城市支路上下空间进行地块间使用空间连通，得15分。

9.1.2 达到超低能耗建筑、近零能耗及零能耗建筑，得15分。

9.1.3 考虑满足全生命周期可变性户型需求，住房采用开放、灵活可变的大空间设计方案，可变户型不少于3种的，得10分。

9.1.4 达到智慧健康社区相关标准的，得10分。

9.1.5 每套住房设置有一处空中花园庭院，其水平投影面积不小于套内面积的10%，得3分；不小于套内面积的15%，得5分。

9.1.6 住房外立面装饰材料采用带有自洁功能的产品，得5分。

9.1.7 采用绿色施工建造方式，降低施工能耗及环境影响损耗，建筑垃圾集中处理、分级利用，建筑垃圾作为新项目施工临时道路基层等使用，建筑垃圾排放量不高于400吨/万平方米；得5分。建筑垃圾排放量不高于300吨/万平方米；得10分。

9.1.8 应用智能建造技术，施工现场达到沈阳市智慧工地标准，应用建筑施工机器人和智能设备设施不少于10种，得10分。

9.1.9 建设全过程应用建筑信息模型（BIM）技术，总分为10分：在设计和施工阶段，建立具备建筑、结构、设备管线、装修等一体化集成设计的功能的BIM设计平台，同时基于该平台建立施工与设计、生产的协同管理机制，可得7分；在运维阶段，在竣工BIM模型的基础上，建立智慧运行管理平台，可得2分。

【条文说明】9.1.9：高品质住宅建设全过程应用建筑信息模型（BIM）技术，仅在设计阶段应用BIM技术，可得2分；仅在施工阶段应用BIM技术，可得2分；在设计、生产、施工全过程应用一体化BIM平台，可得7分，运维阶段应用BIM技术建立智慧运行管理平台，可在得2分。

9.1.10 获得沈阳市级优质工程的，可得10分；获得辽宁省优质工程奖的，可得15分；获得国家优质工程奖的，可得20分。

9.1.11 在密集充电的机动车与电动自行车区域、快递物流集中投送点、无人机机坞等小区重点集中区域，设置安防监测或防火监测，得5分。

9.1.12 小区充分利用物联网应用技术，采用智能机器人或低空无人机提供无接触服务，包括“零接触”餐饮及物资配送等，得5分。

9.1.13 应用“四新”技术和其他新技术达到示范项目效果的，得10分。

附录1 高品质住宅自评价报告

高品质住宅自评价报告

评价阶段：                 星级：       评价

一、项目基本信息

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |
| 高品质住宅楼号 |  |  |  |
| 高品质住宅评价星级 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 总用地面积（m2） |  | 地上建筑面积（m2） |  |
|  |  | 地下建筑面积（m2） |  |
| 容积率 |  | 绿地率 |  |
| 土地成交价格（元/m2） |  | 土地不动产权取得时间 |  |
| 土地不动产权编号 |  | 建设工程规划许可证编号 |  |
| 施工图审查合格证编号 |  | 建设工程施工许可证编号 |  |
| 建筑工程竣工备案证编号 |  | 项目进度 |  |
| 评价阶段 |  | 组织单位 |  |
| 评价总得分 |  | 评价星级 |  |
| 评价结论 |  | 评价时间 |  |
| 建设单位联系人 |  | 电话 |  |
| 其他信息 |  | 填表时间 |  |

注：建设单位应加盖公章

二、项目特点及评价详细内容

| 项目名称 |  | 楼号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自评总得分 |  | 星级 |  |
| - 项目基本情况介绍 介绍项目的基本情况 - 项目特点 重点阐述项目的高品质住宅楼号技术应用。 - 各分项评价详细技术内容和特殊说明（区分控制项和提升项，依据自评分表内容编制，列出相关技术指标） 4、安全耐久 4.1建筑本体安全耐久 4.2使用和应急安全 5、宜居便利 5.1 环境宜居 5.2 空间宜居 5.3 性能宜居 5.4 生活便利 6 健康舒适 6.1 生态健康 6.2 室内空气环境 6.3 室内声环境 6.4 水质健康 6.5 光照 6.6 卫生防疫 7 绿色低碳 7.1 绿色建造方式 7.2 节能与资源利用 7.3 垃圾分类与回收 7.4 空间复合利用 8智慧科技 8.1 智慧设施 8.2 智慧安防 8.3 智慧服务 9提高与创新 - 证明材料 |  |  |  |

附录2 高品质住宅自评价评分表

高品质住宅自评价评分表

评价阶段：                 星级：     评价

4、安全耐久

| 项目类别 | 序号 | 内容 | 具体应用情况 | 自评价（是否符合要求）得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  |  |  |  |  |
| 提升项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：项目类别为控制项、得分项；控制项需在自评价得分注明是否符合要求，得分项计算得分。如果需要说明在备注栏注明。

5、宜居便利

| 项目类别 | 序号 | 内容 | 具体应用情况 | 自评价（是否符合要求）得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  |  |  |  |  |
| 提升项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：项目类别为控制项、得分项；控制项需在自评价得分注明是否符合要求，得分项计算得分。如果需要说明在备注栏注明。

6、健康舒适

| 项目类别 | 序号 | 内容 | 具体应用情况 | 自评价（是否符合要求）得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  |  |  |  |  |
| 提升项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：项目类别为控制项、得分项；控制项需在自评价得分注明是否符合要求，得分项计算得分。如果需要说明在备注栏注明。

7、绿色低碳

| 项目类别 | 序号 | 内容 | 具体应用情况 | 自评价（是否符合要求）得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  |  |  |  |  |
| 提升项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：项目类别为控制项、得分项；控制项需在自评价得分注明是否符合要求，得分项计算得分。如果需要说明在备注栏注明。

8、智慧科技

| 项目类别 | 序号 | 内容 | 具体应用情况 | 自评价（是否符合要求）得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  |  |  |  |  |
| 提升项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：项目类别为控制项、得分项；控制项需在自评价得分注明是否符合要求，得分项计算得分。如果需要说明在备注栏注明。

9、创新与提高

| 项目类别 | 序号 | 内容 | 具体应用情况 | 自评价（是否符合要求）得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 |  |  |  |  |  |
| 提升项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：项目类别为控制项、得分项；控制项需在自评价得分注明是否符合要求，得分项计算得分。如果需要说明在备注栏注明。

高品质住宅评价得分与结果汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  | 楼号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 施工图设计审查单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 申请高品质住宅星级 |  | A AA |  |  | 评价阶段 | 设计阶段 竣工验收阶段 运维阶段 |  |  |
| 高品质住宅评价得分计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q1安全耐久 | Q2宜居便利 | Q3健康舒适 | Q4绿色低碳 | Q5智慧科技 | Q6创新与提高 | 备注 |
| 控制项 | 评价结果 | 满足不满足 | 满足不满足 | 满足不满足 | 满足不满足 | 满足不满足 |  |  |
|  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升项 | 总分值 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 130 |  |
|  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 归一化得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重系数 |  | 0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |
| Q总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高品质住宅评价等级 |  | A AA |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果说明 |  | 本项目 号楼达到《高品质住宅评价导则（试行）》的 级要求。 |  |  |  |  |  |  |

说明：Q1、Q3、Q5最高得分为60分，按照实际得分作为计算分数；Q2、Q4最高得分为100，实际得分乘以0.6作为计算分数；控制项得分为0或40，提升项最高得分为60分，得分计算数值小数点后保留一位。总得分计算分值Q的最终结果，按四舍五入取整。

附录3 高品质住宅建设承诺书

高品质住宅建设承诺书

公司开发建设的      项目      号楼，土地不动产权（编号：                    ），    年    月   日取得建设工程规划许可证（证号：           ），施工图设计审查合格证（证号：             ），    年    月   日取得建筑工程施工许可证（证号：             ）。

郑重承诺按如下内容进行建设：

- 一、高品质住宅自评价总得分为     ，评价星级为    。

二、《高品质住宅评价导则（试行）》中所有控制项指标全部达标；

- 二、《高品质住宅评价导则（试行）》中提升项得分如下：

- Q1安全耐久    ；

- Q2宜居便利    ；

- Q3健康舒适    ；

- Q4绿色低碳    ；

- Q5智慧科技    ；

- Q6创新与提高    。

在实施过程如有修改变更总得分不低于原有得分，建设过程中如得分降低不满足评价星级得分要求，我公司愿承担相关违约责任。

特此承诺。

建设盖章（单位）：

法定代表人签名（或委托代理人）：

日期：   年   月   日